## フォーマット
KYﾁｪｯｸｼｰﾄ「富」 |  |  |  |  | 2024.06.10 改訂 | [6 empty] | 作業日： | 年 月 日
[5 empty] | 作業前ﾁｪｯｸ項目 |  |  |  | 作業内容・作業手順 など
*対象外の時は横線で消す
□ 通電禁止札は貼ったか
工事件名 |  | ： |  |  | □ ﾊﾞﾙﾌﾞ開禁止札は貼ったか
元請・下請名 |  | ： |  |  | □ 施工計画書は作成したか
確認したか
工事責任者 |  | ： | 安全ﾘｰﾀﾞｰ ： |  | （重量物作業、配線撤去、
高所・開口部関連
弊社工事担当者 |  | ： |  |  | 汚水防止、酸欠危険工事）
No | 項目 |  | ｷｰﾜｰﾄﾞ <KYのﾋﾝﾄ> |  |  | ﾁｪｯｸ |  |  | No | 具体的なKY（危険予知）内容 ④ | 対策（どうするか） ④
[6 empty] | 計画時 | 変更時③
1 | 準備時に危険はないか |  | 荷降ろし（ﾕﾆｯｸ、ﾊﾟﾜｰｹﾞｰﾄ使用時など） 運搬中に工具などが台車から荷崩れ 運搬経路の状況（高さ、幅、段差、傾斜）
2 | 挟まれないか |  | 制御盤扉、ﾄﾞｱ、搬送装置(台車、ｸﾚｰﾝ)、設備(ﾆｯﾌﾟ、ｷﾞｰｻｰ、ﾀﾝｸﾊｯﾁ)
3 | 巻き込まれないか |  | ﾛｰﾙ、ﾄﾞﾗﾑ、ﾓｰﾀｰ、ﾍﾞﾙﾄ、ｺﾝﾍﾞｱ、ﾁｪｰﾝ、ﾘﾌﾀｰ、ﾎﾟﾝﾌﾟ、ﾀｰﾚｯﾄ、ﾜｲﾝﾀﾞｰ
4 | 切れないか |  | 道具（ｶｯﾀｰ、ﾆｯﾊﾟｰ、はさみ、電気ﾄﾞﾘﾙ、ﾁｯﾌﾟｿｰ）、裁切断刃、ﾀﾞｸﾄ、ﾊﾟｲﾌﾟの切口、薄板、針金、突起物、露出した肌
5 | 落ちてこないか |  | 上下作業、工具、材料、吊り荷、積み荷
6 | 墜落しないか 転倒しないか |  | ＜墜落＞床開口部、高所作業、足場板、脚立、階段、梯子 ＜転倒＞重心の高い荷物、重機のアウトリガー出し忘れ
7 | 足元・頭上・周囲よいか |  | ＜足元＞工事残材、資材、床段差、配管、ﾋﾟｯﾄ防液堤、突起、濡れた床 ＜頭上＞配管、作業架台の鉄骨、天井・梁 ＜周囲＞稼働中の装置、重機、自動車
8 | 腰を痛めないか |  | 重量物、無理な体勢、狭い箇所での作業
9 | 感電しないか |  | 活線（近接）作業、充電部、電圧電流測定、結線作業、ｺｱ抜き、ｱﾝｶｰ打ち
10 | 火傷しないか |  | 溶接、溶剤、蒸気配管、半田ごて、ﾋｰﾀｰ、ﾊﾞｰﾅｰ、ﾎｯﾄｼﾞｪｯﾄ、ｱｲﾛﾝ、ﾎｯﾄﾒﾙﾄ・蒸気の吹き出し、ﾚｰｻﾞｰ
11 | 目を傷めないか |  | 保温材、清掃作業、溶剤、粉体、残液、埃、ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄ、溶接の火花・光、ﾚｰｻﾞｰ
12 | 酸欠にならないか |  | ﾀﾝｸ内・ﾋﾟｯﾄ内・ﾀﾞｸﾄ内での作業
13 | 酸、ｱﾙｶﾘ、溶剤、薬液が ないか |  | ﾎﾟﾝﾌﾟ・配管・ﾊﾞﾙﾌﾞ・流量計などの残 化学設備の改造、修理、清掃等の作業に関する文書の確認
14 | 残圧がないか |  | 空圧、油圧、水圧、風圧、ﾊﾞﾈ 密閉加熱、閉塞運転、沸騰・樹脂の熱分解
15 | 火事にならないか |  | 高温箇所、可燃性の部材、火気使用、静電気(帯電)
16 | 排水事故にならないか |  | 車両・重機・工具からのｵｲﾙ漏れ、洗浄液（沈殿・付着した有害物質の混入） 施工中・施工後の降雨（塗装・土壌掘削・ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装・ｺﾝｸﾘｰﾄ打設/ﾊﾂﾘ） 配管・ﾎｰｽの経路不備、長期間停止後の固着による詰り、条件設定・操作ﾐｽ ﾊﾞﾝﾄﾞ緩み、ﾎｰｽ外れ、ﾎｰｽ材質・耐圧、締切運転禁止。漏れた場合の影響確認（養生、監視者配置）スプリンクラーへのぶつかり
17 | 環境ﾄﾗﾌﾞﾙにならないか |  | ＜臭気漏洩＞ ＜騒音・振動＞ ＜廃棄物処理＞ 蛍光灯の破損（感光／環境有害物質） | 法規制の無いものを含めた臭気の漏洩 部品劣化や調整不足、組立不備、深夜作業、工作機械の騒音・振動 廃棄物の不適切な処理
18 | 車両を使用する時に危険はないか |  | ﾕﾆｯｸ、ﾄﾗｯｸ、高所作業車、ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ、ｸﾚｰﾝなど、操作者は有資格者であるか 積荷の落下やｵｲﾙ漏れの防止はできているか、液体を入れた容器は転倒しないか
19 | 後片付けの時に危険はないか |  | 荷積み（ﾕﾆｯｸ、ﾊﾟﾜｰｹﾞｰﾄ使用時など） 運搬中に工具などが台車から荷崩れ 運搬経路の状況（高さ、幅、段差、傾斜）
20 | その他 |  | 通行人との接触、蛍光灯の破損、熱中症、放射線暴露
行動目標 | [7 empty] | KY確認者（KY実施ﾒﾝﾊﾞｰ全員がｻｲﾝ) ⑤ |  |  |  | FFｸﾞﾙｰﾌﾟ工事担当者ｻｲﾝ
計画変更内容 ① 【計画変更時は、①に変更内容を記入、②に工事担当者が変更内容を確認してｻｲﾝ、③にﾁｪｯｸ記入、④に具体的なKY内容/対策を追加記入、⑤に再度全員がｻｲﾝ】 | [11 empty] | 工事担当者 変更内容確認ｻｲﾝ ②

## 記入方法 (hidden)
KYﾁｪｯｸｼｰﾄ |  |  |  | 2016.5.31 改定 | [7 empty] | 作業日： | 年 月 日
[5 empty] | 作業前ﾁｪｯｸ項目 |  |  |  | 作業内容・作業手順 など
工事件名 |  | ： |  |  | □ 通電禁止札は貼ったか
元請名 |  | ： |  |  | □ ﾊﾞﾙﾌﾞ開禁止札は貼ったか
下請名 |  | ： |  |  | □ 施工計画書は作成したか
確認したか
工事責任者 |  | ： |  |  | （重量物取扱、高所・開口部関連、
配線撤去、配管撤去・改造）
弊社工事担当者 |  | ：
No | 項目 |  | ｷｰﾜｰﾄﾞ <KYのﾋﾝﾄ> |  |  | ﾁｪｯｸ | 計画 変更 |  | No | 具体的なKY（危険予知）内容 | 対策（どうするか）
1 | 挟まれないか |  | 制御盤扉、ﾄﾞｱ、搬送装置(台車、ｸﾚｰﾝ)、設備(ﾆｯﾌﾟ、ｷﾞｰｻｰ、ﾀﾝｸﾊｯﾁ)
2 | 巻き込まれないか |  | ﾛｰﾙ、ﾄﾞﾗﾑ、ﾓｰﾀｰ、ﾍﾞﾙﾄ、ｺﾝﾍﾞｱ、ﾁｪｰﾝ、ﾘﾌﾀｰ、ﾎﾟﾝﾌﾟ、ﾀｰﾚｯﾄ、ﾜｲﾝﾀﾞｰ
3 | 切れないか |  | 道具（ｶｯﾀｰ、ﾆｯﾊﾟｰ、はさみ、電気ﾄﾞﾘﾙ、ﾁｯﾌﾟｿｰ）、裁切断刃、 ﾀﾞｸﾄ、ﾊﾟｲﾌﾟの切口、薄板、針金、突起物
4 | 落ちてこないか |  | 上下作業、工具、材料、吊り荷、積み荷
5 | 墜落しないか 転倒しないか |  | ＜墜落＞床開口部、高所作業、足場板、脚立、階段、梯子 ＜転倒＞重心の高い荷物、重機のアウトリガー出し忘れ
6 | 足元・頭上・周囲よいか |  | ＜足元＞工事残材、資材、床段差、配管、ﾋﾟｯﾄ防液堤、突起、濡れた床 ＜頭上＞配管、作業架台の鉄骨、天井・梁 ＜周囲＞稼働中の装置、重機、自動車
7 | 腰を痛めないか |  | 重量物、無理な体勢、狭い箇所での作業
8 | 感電しないか |  | 活線（近接）作業、充電部、電圧電流測定、結線作業、 ｺｱ抜き、ｱﾝｶｰ打ち
9 | 火傷しないか |  | 溶接、溶剤、蒸気配管、半田ごて、ﾋｰﾀｰ、ﾊﾞｰﾅｰ、ﾎｯﾄｼﾞｪｯﾄ、ｱｲﾛﾝ、 ﾎｯﾄﾒﾙﾄ・蒸気の吹き出し、ﾚｰｻﾞｰ
10 | 目を傷めないか |  | 保温材、清掃作業、溶剤、粉体、残液、埃、ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄ、 溶接の火花・光、ﾚｰｻﾞｰ
11 | 酸欠にならないか |  | ﾀﾝｸ内・ﾋﾟｯﾄ内・ﾀﾞｸﾄ内での作業
12 | 酸、ｱﾙｶﾘ、溶剤、薬液が ないか |  | ﾎﾟﾝﾌﾟ・配管・ﾊﾞﾙﾌﾞ・流量計などの残液
13 | 残圧がないか |  | 空圧、油圧、水圧、風圧、ﾊﾞﾈ 密閉加熱、閉塞運転、沸騰・樹脂の熱分解
14 | 火事にならないか |  | 高温箇所、可燃性の部材、火気使用、静電気(帯電)
15 | 排水事故にならないか |  | 車両・重機・工具からのｵｲﾙ漏れ、洗浄液（沈殿・付着した有害物質の混入） 施工中・施工後の降雨（塗装・土壌掘削・ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装・ｺﾝｸﾘｰﾄ打設/ﾊﾂﾘ） 配管・ﾎｰｽの経路不備、長期間停止後の固着による詰り、条件設定・操作ﾐｽ
16 | 環境ﾄﾗﾌﾞﾙにならないか |  | ＜臭気漏洩＞ ＜騒音・振動＞ ＜廃棄物処理＞ | 法規制の無いものを含めた臭気の漏洩 部品劣化や調整不足、組立不備、深夜作業、工作機械の騒音・振動 廃棄物の不適切な処理
17 | その他 |  | 通行人との接触、蛍光灯の破損、熱中症、放射線暴露
行動目標 | [7 empty] | KY確認者（KY実施ﾒﾝﾊﾞｰ全員がｻｲﾝ) |  |  |  | FF/FEC 工事担当者サイン
該当する□に「レ」を記入する。
左の欄の項目、ｷｰﾜｰﾄﾞを確認し、
全ての欄に「レ」を記入する。
KYが必要な項目のみ
該当するNo.をこの欄に記入し、
具体的なKY内容と対策を
右の欄に記入する。
軽微な計画変更が発生し、KY項目が増えた場合に「〇」を記入し、
具体的なKY内容と対策を右の欄に記入する。
大幅な計画変更が生じた場合は、新たなｼｰﾄで作成し直す。
「〇〇に注意する」というだけではなく、
より具体的に記述する。
どんな作業を行う時に、何がどうなって
危険な状態になるかを具体的に記述する。
どんな作業を行う時に、何がどうなって
危険な状態になるかを具体的に記述する。
「〇〇に注意する」というだけではなく、
より具体的に記述する。
KYが必要な項目のみ
該当するNo.をこの欄に記入し、
具体的なKY内容と対策を
右の欄に記入する。
該当する□に「レ」を記入する。
軽微な計画変更が発生し、KY項目が増えた場合に「〇」を記入し、
具体的なKY内容と対策を右の欄に記入する。
大幅な計画変更が生じた場合は、新たなｼｰﾄで作成し直す。
左の欄の項目、ｷｰﾜｰﾄﾞを確認し、
全ての欄に「レ」を記入する。