| COMUNICADO | PRODUTOS RX | 03/08/2026 |
| --- | --- | --- |
| Descontinuação – Versão C43 do FDR SE Lite |  |  |

Prezados parceiros,

Comunicamos a descontinuação do detector digital FDR SE Lite versão C43, com dimensões de 43x43cm – 17x17”.

A demanda pelo detector digital FDR SE Lite 43x43cm reduziu muito nos últimos anos e, devido à descontinuação de alguns componentes, manter a produção desse produto em linha se tornou inviável.

Por esse motivo, informamos que o grupo FUJIFILM optou por descontinuar esse modelo da linha de produtos comercialmente disponíveis.

| COD SAP | DESC SAP | COD FORN | DESC FORN |
| --- | --- | --- | --- |
| 705069216 | FDR SE Lite 43X43cm CSI | 3100063 | Mars1717XF-CSI |
| 705074728 | DETECTOR EXTRA FDR SE Lite 43x43 CsI | 02114166 | 02114166 Mars 1717XF-CSI |

Aproveitamos a oportunidade para reforçar nossa estratégia de promoção do detector FDR SE Lite para o mercado de acesso, com a versão FDR SE Lite C35, de dimensões de 35x43cm.

A FUJIFILM Tóquio (FTYO), a FUJIFILM Hong Kong (FFHK) e o fabricante monitoraram as ocorrências e analisaram a causa raiz dos problemas apresentados entre 2020 e 2022, aplicando as medidas necessárias em 2023 e 2024 para elevar a qualidade do detector FDR SE Lite. Atualmente, é um detector digital com mais recursos, alta qualidade de imagem, boa performance e durabilidade.

- Correção de projeto para eliminar artefatos horizontais;

- Correção de projeto para eliminar ruído vertical;

- Novo modelo de bateria com maior autonomia e durabilidade;

- Opção de conexão via cabo de alimentação;

- Função de Console Integrado com raio-x fixo FDR Smart X;

- Software de reconstrução FUJIFILM DR-ID330CL V20.0, com Dynamic Visualization II e Virtual Grid para aumentar qualidade de imagem.

A FUJIFILM do Brasil aumentou o esforço comercial para este produto, trazendo valores mais agressivos para ganhar maior penetração e trazer aos clientes e parceiros um detector competitivo para a digitalização do parque de CR FUJIFILM no Brasil.

Para as demandas necessariamente de detector com dimensões de 43x43cm, mantém-se no portfólio o detector FDR D-Evo II com opções de cintilador de Oxissulfeto de Gadolínio (G43) e Iodeto de Césio (C43).

| COD SAP | DESC SAP | COD FORN | DESC FORN |
| --- | --- | --- | --- |
| 705069209 | FDR D-EVO II G43 - GOS 43x43 | 16580090 | DR-ID 1202 SE BR A E |
| 705069213 | FDR D-EVO II C43 - CSL 43X43 | 16665280 | DR-ID 1212 SE BR A E |

ÚLTIMOS PEDIDOS:

É possível ainda adquirir o detector FDR SE Lite C43 como estoque de segurança com emissão de pedido da FUJIFILM do Brasil para a fábrica até o dia 31 de Agosto de 2026. Recomendamos que, para demanda final, encaminhe pedido até o dia 28 de Agosto de 2026 para que seja processado a tempo.

Os últimos pedidos podem ser despachados da fábrica até a data final de 01 de Abril de 2027.

Agradecemos a todos pela compreensão e nos colocamos a disposição para qualquer necessidade.

Atenciosamente,

_______________________________

Alexandre Totti

Gerente de Produtos – Raio-X